Производство

город Орёл

Машиностроительная, 6

ООО «Генерация»

303852, Орловская область, г. Ливны

ул. К. Маркса, д. 149, пом. 25

ИНН: 5702014035 / КПП: 570201001

Тел: +7(991)410-16-61

+7(991)410-11-88

Почта: parogenerator57@ya.ru

Сайт: www.zavod-kotlov.ru

Котлы паровые низкого давления

| Наименование параметра: | Котлы паровые серии КП – 0,07 МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП-0,15-0,07 | КП-0,3-0,07 | КП-0,5-0,07 | КП-0,7-0,07 | КП-1,0-0,07 | КП-1,5-0,07 | КП-2,0-0,07 |
| Производительность кг пара в час: | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Параметры пара: допустимое избыточное давление, МПа рабочее давление, МПа температура, оС, | 0,07 0,02 – 0,06 115 - 140 оС |  |  |  |  |  |  |
| Выход на рабочий режим, не более, мин | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива: | Газ, ДТ, отработанное масло |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива в час: | По паспорту на горелочное устройство |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (без горелки), не более, мм длина ширина высота | 1900 1400 1800 | 2000 1400 1900 | 2350 1700 2200 | 2700 1700 2400 | 3000 1700 2400 | 3500 2000 2400 | 3500 2200 2600 |
| Масса без воды, не более, кг | 900 | 1100 | 1700 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Цена, руб. | 365 000 | 475 000 | 660 000 | 940 000 | 1 280 000 | 1 540 000 | 2 260 000 |

В комплект оборудования входит:

- питательный насос - 1 шт.

- пароперегреватель (догревает пар до 140 оС)

- предохранительный клапан – 1 шт.

- электрический шкаф управления – 1 шт.

- электроконтактный манометр – 2 шт.

- электромагнитный клапан – 1 шт.

- смотровое стекло – 1 шт.

Стоимость горелок уточняйте у менеджеров!

Котлы паровые среднего давления

| Наименование параметра: | Котлы паровые серии КП – 0,8 МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП-0,15 | КП-0,3 | КП-0,5 | КП-0,7 | КП-1,0 | КП-1,5 | КП-2,0 |
| Производительность кг пара в час: | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Параметры пара: допустимое избыточное давление, МПа рабочее давление, МПа температура, оС, | 0,8 0,4-0,7 165 |  |  |  |  |  |  |
| Выход на рабочий режим, не более, мин | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива: | Газ, ДТ, отработанное масло |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива в час: | По паспорту на горелочное устройство |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (без горелки), не более, мм длина ширина высота | 1900 1400 1800 | 2000 1400 1900 | 2350 1700 2200 | 2700 1700 2400 | 3200 1700 2600 | 3500 2000 2600 | 3500 2200 2600 |
| Масса без воды, не более, кг | 1100 | 1700 | 2200 | 3100 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Цена на КП – 0,8 МПа, руб. | 430 000 | 560 000 | 740 000 | 1 050 000 | 1 390 000 | 1 640 000 | 2 360 000 |

В комплект оборудования входит:

- питательный насос - 1 шт.

- предохранительный клапан – 1 шт.

- электрический шкаф управления – 1 шт.

- электроконтактный манометр – 2 шт.

- электромагнитный клапан – 1 шт.

- смотровое стекло – 1 шт.

Стоимость горелок и дополнительного насоса уточняйте у менеджеров!

Водогрейные котлы

| Водогрейный котел | КВ – 0.35 | КВ– 0.5 | КВ – 0.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность МВт | 0.35 | 0.5 | 0.85 |
| Вид топлива | Газ, ДТ, отработанное масло |  |  |
| Коэффициент полезного действия, не менее % | 90 |  |  |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности | По паспорту на горелочное устройство |  |  |
| Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 |  |  |
| Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |  |  |
| Срок службы, не менее, лет | 10 |  |  |
| Масса, не более, кг | 1200 | 1500 | 2500 |
| Габаритные размеры (без горелки и задвижек), не более, м длина ширина высота | 2200 1100 1400 | 2500 1300 1600 | 2800 1600 1700 |
| Цена, руб. | 500 000 | 650 000 | 900 000 |

Стоимость горелок уточняйте у менеджеров!