Производство

город Орёл

Машиностроительная, 6

ООО «Генерация»

303852, Орловская область, г. Ливны

ул. К. Маркса, д. 149, пом. 25

ИНН: 5702014035 / КПП: 570201001

Тел: +7(991)410-16-61

+7(991)410-11-88

Почта: parogenerator57@ya.ru

Сайт: www.zavod-kotlov.ru

Парогенераторы повышенной мощности

| Парогенератор Электрический Электродный (ПЭЭ) марки ПАР | ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная паропроизводительность, кг. пара/ч. | 300 | 400 | 500 |
| Рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.) | 0,35-0,55 (3,5-5,5) |  |  |
| Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более | 220 | 300 | 370 |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50Гц, В | 380 |  |  |
| Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более | 3 |  |  |
| Объем котла, л., не более | 25 х 2 | 25 х 2 | 25 х 2 |
| Цена, руб. (Стандартный котел) | 568 000 | 628 000 | 665 000 |

Дополнительные опции:

- Регулировка по температуре +  23 100  руб.

- Регулировка  по мощности  +  30 800 руб.

- Продувка по мощности  +  30 800 руб.

- Защита от сухого хода +  30 800 руб.

- Регулировка по давлению +  39 600 руб.

- Котлы из нерж. стали  +  15 500 руб.

Особенности:

• Не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора;

• Поставляется в едином закрытом корпусе;

• Полностью готов к работе

Срок сборки основного оборудования:

• от 20 до 30 раб. дней.

Порядок оплаты:

• Предоплата 50%, оставшиеся 50%, после уведомления покупателя о готовности к отгрузке.

Дополнительные условия:

• Самовывоз по адресу: г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6.

• Довозим бесплатно до транспортных компаний: ПЭК или Деловые Линии.